ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КТП

| № | Параметры | Значение параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение подстанции | Тупиковая, проходная, наружная, внутренняя |  |  |  |  |  |
|  |  | Однотрансформаторная ,двухтрансформаторная |  |  |  |  |  |
| 2 | Мощность КТП ,кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630,1000, 1600,2500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Класс напряжения по ВН | 6 кВ |  |  | 10 кВ |  |  |
| 4 | Тип трансформатора | ТМГ, ТМ, ТМЗ |  |  | ТСЗ, ТСЗГЛ |  |  |
| 5 | Схема и группа соединения силового трансформатора | У-У-0 |  | Д-У-11 |  | У-Z-11 |  |
| 6 | Ввод на стороне ВН | Воздух |  |  | Кабель |  |  |
| 7 | Вывод на стороне ВН | Воздух |  |  | Кабель |  |  |
| 8 | Тип вводного аппарата ВН | РВЗ |  |  | ВНА, ВНР |  |  |
| 9 | Защита от атмосферных перенапряжений по ВН | РВО |  |  | ОПНп |  |  |
| 10 | Тип вводного аппарата НН | ВА |  |  | РЕ |  |  |
| 11 | Вывод на стороне НН | Воздух |  |  | Кабель |  |  |
| 12 | Тип аппаратов на отходящих линиях | ВА |  |  | РПС+ПН |  |  |
| 13 | Номинальные токи отходящих линий, А | 1- | 3- |  | 5- |  | 7- |
|  |  | 2- | 4- |  | 6- |  | 8- |
| 14 | Учет электроэнергии | Активный |  |  | Активно-реактивный |  |  |
| 15 | Тип счетчика | Меркурий 230 |  |  | Другой…… |  |  |
| 16 | Учет электроэнергии на отходящих линиях | Да |  |  | Нет |  |  |
| 17 | Уличное освещение | Да 16А, 25А, 25А,65А |  |  | Нет |  |  |
| 18 | Учет электроэнергии на уличное освещение | Да |  |  | Нет |  |  |
| 19 | Защита от однофазных к.з. по 0,4 | РВН |  |  | ОПН |  |  |
| 20 | Коридор обслуживания по РУНН | да |  |  | нет |  |  |
| 21 | Коридор обслуживания по РУВН | да |  |  | нет |  |  |
| 22 | Климатическое исполнение | Металл (простая) |  |  | Сэндвич (утепленная |  |  |
| В комплектацию любой КТП входит внутреннее освещение, комплект шин АД31Т на ошиновку силового трансформатора, приборы контроля и учета |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: ________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

Телефоны: _______________________________________________________